## Slide 1: Exemples du cours 2.5
Z.Hamoudi

## Slide 2
Masse molaire d’un mélange
: fraction molaire du constituent ‘’i’’
: Masse molaire du constituent ‘’i’’
Constituants de l’air sec AS
Application: AS
+

## Slide 3: Constituants de l’air Humide AH
Application: AH
=1
Donc, pour connaitre la masse molaire de l’air Humide (AH), il suffit de calculer la composition (molaire) de l’air humide en eau

## Slide 4
Exemple d’application #1
Un échantillonnage a montré que l’air de la classe contient 1,20% mas de vapeur d’eau. Calculez la masse molaire moyenne de l’air de la classe.
0.019

## Slide 5
Exemple d’application #1 suite
0.019
1- 0.019

## Slide 6
Exemple d’application # 2
L’air extérieur a une température de 15°C, une pression totale de 104 kPa et une humidité relative de 45,5%. Calculez
a. la pression partielle de l’eau
b. la fraction molaire de l’eau
c. la pression partielle de l’air sec

## Slide 7
Exemple d’application # 2 suite
-
104 kPa - 0.77578 kPa

## Slide 8
Exemple d’application # 3
Calculez le point de rosée de l’air dont les caractéristiques sont:
t = 28.3 °C et HR = 59 %
: n’existe pas dans le Tab 2.1

## Slide 9
Exemple d’application # 3 suite
= 2261.73 Pa
Correspond à la température pour laquelle :
HR =100% ou
=19.52