## Slide 1: Résumé du cours: 3.8 Pollution et traitement des eaux
Z.Hamoudi Aut-2020

## Slide 2
Comment calculer la DBO (méthode conventionnelle)
Unités:
: L

## Slide 3
On veut réaliser un test de DBO. La bouteille utilisée a une capacité de 305 mL La concentration initiale en oxygène dissous (ODinitial) est : 9,00 mg/L et la concentration finale (ODfinal) est : 4,50 mg/L
Quel volume d’échantillon a-t-on utilisé si la DBO est 350 mg/L ?
Exercice d’application #1
ODinitial= 9,00 mg/L
= 9,00
= 9,00
ODFinal= 4.5 mg/L
= 4.5
= 4.5
Au début
À la fin

## Slide 4
Exercice d’application #1 suite

## Slide 5
Comment calculer la DBO à l’aide la méthode manométrique
Unités:
: L
Au début

## Slide 6
Comment calculer la DBO à l’aide la méthode manométrique
À la fin

## Slide 7
Méthode de traitement : Boues activées

## Slide 8
Une station de traitement biologique (type boues activées) reçoit 3,25 m3 /s d’eau usée sa DBO est 320 mg/L.
•Des surpresseurs alimentent le bassin d’aération à raison de 19,47 m3 /s d’air sec à 15,0°C et 115 kPa. On suppose un rendement de la diffusion de 15%.
Quelle sera la DBO à la sortie du bassin d’aération ?
Exercice d’application #2 traitement
AS